РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2024 № 58

х. Молаканский

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и

водоснабжающих организаций

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», Администрация Долотинского сельского поселения, Администрация Долотинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского сельского поселения                                                     О.В. Борисова

Приложение

к  постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от  06.06.2024 № 58

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения

| ________________О.В.Борисова |  |
| --- | --- |

ПЛАН действий администрации сельского поселения в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП РО «УРСВ» Зверевский ПУ | г.Зверево Директор Зверевского ПО Глушков А.П. дисп. служба - 89298202167 | МБОУ Первомайская СОШ Директор Меркулова Л.П. МБДОУ д/сад «Белоснежка» Заведующая Кондратенко Т.Н. | п.Первомайский ул.Карла Маркса,25 п.Первомайский ул.Карла Маркса, 42 |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Красносулинские городские теплосети» | Ростовская обл., г..Красный Сулин, ул.Металлургов 4 , корп. А директор Колесников Александр Валерьевич тел. 886367-5-22-59 | МБОУ Первомайская СОШ Директор Меркулова Л.П. | п.Первомайский ул.Карла Маркса,25 |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО ПАО ТНС энерго Ростов-на Дону ШМО Гуковский Зверевский ПУ Зверевский доп. офис | Ростовская область, г.Зверево ул.Макаренко,11 М Начальник Титова Е.А.-89885107939 Тел. 886361-5-82-42 886355-4-11-66 | МБОУ Первомайская СОШ Директор Меркулова Л.П. МБДОУ д/сад «Белоснежка» Заведующая Задорожная Е.П. | п.Первомайский ул.Карла Маркса,25 п.Первомайский ул.Карла Маркса, 42 |  |  |

г) газоснабжение

| № п/п | Наименование газоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зверевский газовый участок Филиала Зверевского газового участка Филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | Ростовская область, г.Зверево ул.Советская 2 Х Начальник Проценко Л.М.-89289032448 Тел.886355-4-14-04 | МБДОУ д/сад «Белоснежка» Заведующая Задорожная Е.П. | п.Первомайский ул.Карла Маркса, 42 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а)  на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств, для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | МУП «Красносулинские городские теплосети» | нет | директор Колесников Александр Валерьевич 5-22-59, 5-37-01 | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетях |

4.	Порядок действий администрации   сельского поселения , ООО «РСП»

энергоснабжающая  организациЯ

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | МУП «Красносулинские городские теплосети» Зверевского газового участка Филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | Гос инспектор Ростехнадзора | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «Красносулинские городские теплосети» | Руководитель «Потребителя» |  |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | МУП «Красносулинские городские теплосети» Зверевского газового участка Филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы | МУП «Красносулинские городские теплосети» Зверевского газового участка Филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП «Красносулинские городские теплосети» Зверевского газового участка Филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Директор МУП «Красносулинские городские теплосети», Глава поселения Зверевского газового участка Филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП «Красносулинские городские теплосети» управление образования | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава поселения | директор школы, заведующая детского сада |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП «Красносулинские городские теплосети» Зверевский газовый участок Филиала Зверевского газового участка Филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «Красносулинские городские теплосети» Зверевский газовый участокФилиала Зверевского газового участка Филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «Красносулинские городские теплосети» Зверевский газовый участок Филиала Зверевского газового участка Филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП «Красносулинские городские теплосети» Глава поселения Зверевский газовый участокФилиала Зверевского газового участка Филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, и дополнительных сил и средств | МУП «Красносулинские городские теплосети» Зверевский газовый участокФилиала Зверевского газового участка Филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах | МУП «Красносулинские городские теплосети» Зверевский газовый участокФилиала Зверевского газового участка Филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 06.06.2024  № 58

Схема взаимодействия    при возникновении аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и теплопотребления на территории

Долотинского сельского поселения

Аварийно-диспетчерская служба

МУП «КГТ»

ул. Металлургов д.4

тел. 5-22-59

Котельные

МУП «КГТ» директор Ефименко С. Ю. ул. Металлургов д.4 тел. 5-22-59

Глава  Администрации  Долотинского сельского поселения Красносулинского района тел. 89885316536

Единая дежурно-диспетчерская служба, тел -05, 5-20-04, 112

МЧС,

ул. Алексеева, 2

112

Аварийно-диспетчерская служба АО ПАО ТНС энерго Ростов-на Дону ШМО Гуковский Зверевский ПУ Зверевский доп. офис 886355- 4-11-66

Пожарная охрана,

ул. Ворошилова,18,

тел. 01, 5-20-00

Аварийно – диспетчерская служба КПО ГУП  РО «УРСВ» Зверевский ПУ, ул.Казакова,12 8(86355)  4-12-12, 89298202167

МО МВД России «Красносулинский»,

ул. Металлургов, 8, 02,

5-20-01

Аварийно – диспетчерская служба -Зверевский газовый участок Филиала

Зверевского газового участка Филиала

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

в г. Новошахтинске

Скорая медицинская помощь

ул. Металлургов, 35

03, 5-22-30

Организации бюджетной сферы

МБДОУ д/сад «Белоснежка» - заведующая Задорожная Е.П. -тел.89034732312

МБОУ Первомайская СОШ – директор Меркулова Л.П. – тел. 89034368284

Аварийная газовая служба,

ул Советская 2Х,

04, 5-40-04

| Глава Администрации Долотинского сельского поселения |  | О.В. Борисова |
| --- | --- | --- |